Протокол

по проведению оценки готовности дошкольной образовательной организации к 2024-2025 учебному году

составлен «14» августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Звёздочка» р.п.____ Турки Саратовской области .   Год постройки  1982г._______________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

Турковский муниципальный район__ ______________________________________________________________

(учредитель  организации)

_ р.п. Турки, ул. Механизаторов, д.1______________________________________________________

( юридический адрес, физический адрес организации)

Феклюнина Людмила Анатольевна,  2-12-03_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Турковского муниципального района Саратовской области________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» 06.2024 г. № 211 в период с «12» по «14» августа 2024 г.

комиссией Администрация Турковского муниципального района_________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Исайкин С. П.заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления образования администрации муниципального района______;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Сугробова Е.В. , главный специалист управления образования администрации  Турковского муниципального  района____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Молокова Т.А.,председатель Турковской районной организации Профсоюза работников образования (по согласованию);

Тарасов А.В.,  начальник управления строительства, жилищно- коммунального хозяйства, ГО и ЧС администрации муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Федоров Д.А.,   заместитель начальника отделения полиции в составе МО МВД РФ «Аркадакский», майор полиции   (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного 
                                                                                                     (полное наименование организации)
учреждения «Детский сад № 4 «Звёздочка» р.п. Турки Саратовской области»

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Звёздочка» р.п. Турки Саратовской области»__________________________

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации № 489 от  «19» сентября 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» сентября 2010 г.№ 64-АВ 943293, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» февраля 2011 г.  № 64- АГ 054935на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«4» августа 2016 г., серия 64 Л01_, 
№ 2835, регистрационный номер 1026401893473_
Министерство образования Саратовской области_,
                                             (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» октября 2007 г.,

Министерство образования Саратовской области
                                                           (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

СерияАА № 183076№ _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен _2019 год (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «01» декабря 2009 г. оформлена.___________________________________________________________

оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов __________________________________(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 единица (единиц).

5. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ:  ____________________________________________

(указать основной перечень работ)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на ______ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено_________________

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации_________70_________ человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 25 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2024 году _5 человек;

(имеются, не имеются)

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей  -3 человек_100 %; младших воспитателей - 3 человек_100%;

в том числе:

педагог-психолог_1 человек,

административно-хозяйственных работников - 1 человек_100 %;

поваров -2 человека100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции     	1человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2024/2025 учебный год ______ имеется,______________________________________________________________

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации_ не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –22 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната_________- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –22 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната ____________- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется)___да_, соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –  25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки:______________________________________________

________________________________________________________________________

е) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от от «24» мая 2024 г. № б/н,

,

_______________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

научно-педагогическая и методическая литература - не имеется.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ___ удовлетворительное____,  общая площадь участка - 5,450кв.м.;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - __________________ не имеются_______________________________

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_ имеются__________________________ _______________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах____________соблюдаются___________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

9. Медицинское обслуживание в организации_____ организовано _;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется __ внештатным ________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| медсестра | педиатрия | 0,5 | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность __ оформлена _________

оформлена (не оформлена),

____ГУЗ СО « Турковская районная больница»__________

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии ____ от  «18»    декабря  2020 г, № ЛО – 64-01-004954, регистрационный номер 1026401893528;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _ не имеется:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

__________________________________________________________________________________________________.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

10. Питание воспитанников - организованно_:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве _2_человек из продуктов, закупаемых организаций_________________________________________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

б) хранение продуктов _ организованно _, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

___соответствует________.

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой_ достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся __ организован _______,

(организован, не организован)

____________________каждые  три часа________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _, ____________________________

(имеется, не имеется)

___________________________________________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.       соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации  (в соответствии с присвоенной категорией) _________________________выполнены__________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» _______________проведено_____________________________________

(проведено, не проведено)

б) присвоена _4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожа_________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _2__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __-____ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации _____ оборудованы ______________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом___обеспечена_________;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения __________оснащено____________________________________________

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ______оборудованы__________________________

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта___________имеется________________________

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием___обеспечивается_______________________

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ____________тревожная кнопка______________________________

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) _________ находится в рабочем состоянии____________________

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением__ оборудована_____________

(оборудована, не оборудована)

____________________ по всему периметру _____________________________________________

(указать по всему периметру или частично)

и _ обеспечивает защиту объекта ___от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций_____________ имеется_________________________________.

(имеется, не имеется)

н) наличие  системы оповещения и управления эвакуацией________

не имеется _____________________________________________;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса ____ проводятся _________________________

проводятся (не проводятся)

________________________2 раза в год___________________________________

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей __нет_________________________________

указать тип (арочный, ручной)

___________________________________________________________________________(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами _ имеется_______

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию ___не имеется____________________________________

имеется (не имеется)

Основные недостатки:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации ___ соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояние пожарной безопасности _не проводилась _______________________,

(проводилась, не проводилась)

________________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности _ выполняются ______________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ______ оборудованы______________________________________________,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена  _____ сигнал   20        ____________________ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ________________________________________________________;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится_____в рабочем состоянии     ________________________________________________________________________;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты _________ не оборудованы ________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре  __ обеспечивает _____________                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

_____________________________________________   защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

___ обеспечивает ____________ беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации _________________ разработаны ________________________________________________________

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений ___ назначены _

(назначены, не назначены)

___________________________________________________________________________________________________;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

______________________________________________________________________.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки __________________________________________________

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт №____ от «___» _______20__ года, выдан______________________________

наименование организации, проводившей проверку

____________________________________________________________________________________________________;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре ___организовано _2 раза в год___________.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ________________проведены__________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется _____________________котельная_____________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____удовлетворительное____________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____проведена__________________,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ______________соблюдается_____________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _______естественной вентиляции_______________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации _____________централизованное_______________________________________.

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации____имеется_________.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы _________________________________________________________.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация____________имеется_______________________________.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роспотребнадзор | 28.03.2024г. | - | да |
|  | Роспотребнадзор | 28.02.2025г. | - | да |

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

а) обеспечение режима термометрии обеспечен_(обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты __обеспечен____(обеспечен (не обеспечен),

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха ________обеспечен___(обеспечен (не обеспечен),

г) наличие тепловизоров ______ед.,

д) наличие бесконтактных термометров__5_ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,

ж) запас дезинфицирующих средств_5литров_указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы__2_шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 6шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) на 5 дней 140 масок , 45 перчаток(указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях в условиях роста инфекционных заболеваний_______________ имеется _______________________.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

к новому ____________ учебному году  _______________________________.

(готово, не готово)

III. Основные замечания  и предложения (особое мнение)

комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:__________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к _________ учебному году комиссия рекомендует: